Anexo II – Laudo Econômico – Financeiro

AVALIAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

PREMISSAS UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO E RESULTADOS

Versão Final

06/2010

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	PROJEÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS E INVESTIMENTOS	4

2.1	Receitas	4

2.1.1. Projeção Populacional e Domiciliar	4

2.1.2. Taxas de geração de resíduos	6

2.1.3. Quantidades de resíduos sólidos	7

2.1.4. Cofins/Pasep e Despesas Financeiras	9

2.1.5. Cálculo da Receita	9

2.1.6. Projeção da Receita	9

2.1.7. Evasão de Receitas	9

2.2	Despesas Operacionais	11

2.2.1 Pessoal	11

2.2.2 Manutenção de veículos e equipamentos	11

2.2.3 Combustível	11

2.2.4 Despesas de encerramento do aterro sanitário	12

2.2.5 Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	12

2.2.6 Despesas Gerais	12

2.2.7 Outras Despesas	12

2.3	Investimentos	15

2.3.1. Investimentos no aterro sanitário	16

2.3.1.1 Investimentos Iniciais	16

2.3.1.2 Investimentos no aterro de RSU – Resíduos Sólidos Urbanos e de RCC – Resíduos da Construção Civil	16

2.3.1.3 Investimentos em veículos e equipamentos automotivos	17

2.3.2 Investimentos em capital de giro	17

2.3.3 Financiamento dos investimentos	17

2.3.4 Investimento total do projeto	18

3	CONCLUSÃO	19

4	ANEXO - FLUXO DE CAIXA	20

# INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a avaliação econômico-financeira da contratação dos serviços de recebimento e disposição final de resíduos sólidos do Município de São João da Boa Vista. Tem por objetivo a celebração de contrato de programa entre a Sabesp e o referido município por um período de 30 anos, a partir da data de assinatura do contrato, com previsão de início em 2010 e término em 2040.

A metodologia de avaliação utilizada é a do valor presente líquido do fluxo de caixa descontado de um período de 30 anos, considerando-se uma taxa de desconto de 12% ao ano.

A data base a que se referem os preços constantes desta avaliação é junho/2010.

O fluxo de caixa considera as estimativas de receitas futuras, das despesas de operação e manutenção, dos investimentos, e dos impostos sobre as receitas e de renda. As estimativas anuais de receitas, despesas e investimentos tiveram como suporte o ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA , elaborado por consultoria especializada contratada pela Sabesp.

Para gerar receitas suficientes para suportar o custeio dos serviços, incluindo os custos referentes ao período de monitoramento após o término da operação do aterro sanitário e a amortização integral dos investimentos no prazo contratual, as tarifas a serem praticadas resultaram:

- RSU - Resíduos Sólidos Urbanos: R$69,50/tonelada;

- Resíduos de Podas de árvores: R$40,00/tonelada;

- RCC - Resíduos da Construção Civil: a tarifa no primeiro ano será de R$9,10/tonelada, com ajuste anual real de R$4,55/tonelada até o 8º ano do contrato, quando a tarifa atingirá R$ 45,50/tonelada.

Sobre essas tarifas incidirão os reajustes anuais, nos termos do Contrato de Programa. Essas tarifas pressupõem o recebimento no aterro sanitário de São João da Boa Vista de resíduos sólidos urbanos de outros municípios, nas quantidades definidas no item 2.1.3.

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS E INVESTIMENTOS

## Receitas

### 2.1.1. Projeção Populacional e Domiciliar

Os dados de população e de domicílio têm como base o trabalho “Projeções para o Estado de São Paulo – população e domicílios até 2038” elaborado em 2009 pela Fundação SEADE para a SABESP.

A partir de 2038 foi utilizado para o crescimento populacional o percentual apresentado neste ano. O quadro 1 apresenta as projeções da população urbana do município de São João da Boa Vista e a de outros municípios, cujas populações foram consideradas na avaliação.

Quadro 1 – Projeção Populacional de São João da Boa Vista

### 2.1.2. Taxas de geração de resíduos

Esta avaliação econômico-financeira engloba três tipos de resíduos: RSU - Resíduos Sólidos Urbanos (lixo domiciliar); RCC - Resíduos da Construção Civil (entulhos); e, Resíduos de Podas de Árvores.

As informações sobre a geração de resíduos tiveram como base as seguintes fontes:

- Estudo Preliminar de Viabilidade de Implantação do Aterro Sanitário de São João da Boa Vista, contratado pela Sabesp em 2008;

- Estimativa de geração de resíduos apresentada no relatório do IPT “SELEÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP, elaborado em 2006 a pedido da Prefeitura Municipal;

- Estimativa de geração de resíduos da CETESB de 2008;

- Valores informados pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista tendo como base, estimativa atual da capacidade de geração de resíduos do município;

- Estimativa de geração de resíduos no levantamento denominado “Resíduos Sólidos Domiciliares na Bacia PCJ”, realizado em 2006, pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ) junto a 62 municípios;

- Contrato realizado pela Sabesp em 2010 com a empresa ADISAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA para Elaboração de Estudos e Projetos da Unidade de Tratamento e Destinação de Resíduos Urbanos de São João da Boa Vista e Águas da Prata.

Com base nas avaliações realizadas a partir dessas fontes, as taxas de geração de resíduos adotadas, consideradas constantes ao longo do período do projeto, são as seguintes:

- RSU - Resíduos Sólidos Urbanos: 0,54 kg/hab/dia;

- RCC - Resíduos da Construção Civil: 0,116 kg/hab/dia;

- Resíduos de Podas de Árvores: 0,10 kg/hab/dia.

### 2.1.3. Quantidades de resíduos sólidos

A projeção da quantidade de resíduos sólidos considerada nessa avaliação corresponde ao produto das taxas de geração de resíduos por habitante/dia pela população projetada a cada ano, tanto para o Município de São João da Boa Vista como para os outros municípios considerados na presente avaliação.

No quadro 2 são apresentadas as quantidades de resíduos sólidos urbanos – RSU, de podas e de inertes projetadas para recebimento no Aterro Sanitário, provenientes do município de São João da Boa Vista, e, também dos outros municípios.

Quadro 2 – Quantidades de resíduos

### 2.1.4. Cofins/Pasep e Despesas Financeiras

A avaliação considera 8,16% de alíquota de Cofins/Pasep e Despesas Financeiras sobre o faturamento bruto, sendo 7,60% referente ao Cofins/Pasep e 0,56% referente a Despesas Financeiras.

### 2.1.5. Cálculo da Receita

O cálculo da receita anual é o produto dos valores das taxas de geração de resíduos, da população e das tarifas por tonelada de resíduo disposto no aterro.

Os valores definidos para as tarifas consideram o recebimento no aterro sanitário de São João da Boa Vista de resíduos sólidos urbanos (RSU) de outros municípios, nas quantidades apresentas no quadro 2.

### 2.1.6. Projeção da Receita

Considerando-se as premissas adotadas, no quadro 3 é apresentada a projeção das receitas decorrentes da disposição dos resíduos sólidos durante o período do contrato. O fluxo de receitas ainda contempla nos anos de 2016, 2021, 2026 e 2031, as receitas correspondentes ao valor residual da alienação de bens que serão repostos a cada 05 ou 10 anos de utilização.

No cálculo da receita prevista está considerada a disposição dos RSU - Resíduos Sólidos Urbanos provenientes de outros municípios, possibilidade prevista no Contrato de Programa.

### 2.1.7. Evasão de Receitas

Em função das garantias contratuais oferecidas pelo Município de São João da Boa Vista, não foi considerada evasão de receitas na presente avaliação econômico-financeira.

Quadro 3 – Projeção de Receitas

## Despesas Operacionais

### 2.2.1 Pessoal

A projeção das despesas com pessoal ao longo do período da avaliação baseia-se em um quadro composto por ajudantes, porteiros, operadores de equipamentos automotivos, motoristas e encarregado. O quadro 4 demonstra a previsão dessas despesas durante o período do contrato. Não há previsão de crescimento na quantidade de empregados ao longo do tempo.

### 2.2.2 Manutenção de veículos e equipamentos

A frota de veículos e equipamentos inclui: trator de esteira; retroescavadeira; caminhões; veículo leve; picador de resíduos.

A apuração dos custos de manutenção considera um percentual dos valores de aquisição do veículo ou do equipamento e o seu grau de utilização ao longo do período de projeto, obedecendo-se recomendações dos respectivos fabricantes.

Os custos anuais de manutenção são obtidos a partir da multiplicação do valor da despesa anual pelo fator de utilização do veículo/equipamento.

### 2.2.3 Combustível

As despesas anuais com combustível consideram o custo unitário do combustível, o consumo esperado de cada um dos veículos/equipamentos, de acordo com dados fornecidos pelos respectivos fabricantes, e a quantidade média de horas de funcionamento por dia.

### 2.2.4 Despesas de encerramento do aterro sanitário

São consideradas despesas de encerramento aquelas relativas à manutenção e monitoramento da área do aterro nos trinta anos seguintes ao esgotamento de sua capacidade para receber resíduos. Os itens que compõem tais despesas incluem: recomposições, intervenções e reparos; monitoramento geotécnico e ambiental periódicos; contingenciamento; guarda da área; outros.

Na composição do fluxo de caixa, mostrado no quadro 4, o valor apresentado para essa despesa corresponde às despesas anuais que ocorrerão nos 30 anos seguintes ao término do período de projeto, descontados à taxa de 12% a.a.

### 2.2.5 Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF

A Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF, devida à ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, foi considerada no presente Estudo e corresponde a 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) do faturamento anual diretamente obtido com a prestação do serviço, subtraídos os valores dos tributos incidentes sobre o mesmo.

### 2.2.6 Despesas Gerais

Neste item foram avaliadas e incluídas as despesas consideradas administrativas, como: energia elétrica, comunicação, limpeza e manutenção predial, e vigilância.

### 2.2.7 Outras Despesas

A título de outras despesas foi considerado um percentual anual de 7,5%, incidente sobre a soma das despesas com pessoal, combustíveis, manutenção de veículos e equipamentos e despesas gerais.

O tratamento do chorume gerado no aterro sanitário será realizado na Estação de Tratamento de Esgotos de São João da Boa Vista e está incluído neste item de despesas.

Todo o dimensionamento que possibilitou as previsões das despesas dos itens anteriores foi baseado no estudo de concepção do aterro sanitário desenvolvido pela consultoria contratada pela SABESP especificamente para esse fim.

As despesas com pessoal, de encerramento do aterro e outras despesas foram consideradas como fixas. As despesas com manutenção de veículos e equipamentos e combustíveis, foram consideradas como variáveis em função do volume de resíduos urbanos, inertes e de poda recebidos ao longo do tempo.

O quadro 4 a seguir apresenta a projeção das despesas.

Quadro 4 – Projeção de Despesas

## Investimentos

O plano de investimentos tem como base o ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SÃO SOÃO DA BOA VISTA contratado pela Sabesp junto a consultoria especializada, em janeiro de 2009.

Esse estudo foi desenvolvido considerando o aterro de Resíduos Sólidos Urbanos com capacidade total de 600.000m³ e o aterro de Resíduos da Construção Civil com capacidade total de 260.000m³.

Para essas capacidades foi realizado o pré-dimensionamento das estruturas necessárias à implantação e operação do aterro, o que possibilitou a elaboração do orçamento dos investimentos necessários.

Conhecido o montante de recursos necessários para as capacidades acima apresentadas foi realizada a parametrização do investimento em função do volume projetado de resíduos a ser recebido no aterro sanitário. Assim, foi possível determinar o fator de investimentos, em R$/m³, de resíduo a ser depositado no aterro. Os investimentos finais em cada ano foram, então, determinados em função das quantidades projetadas de resíduos, apresentadas no quadro 2 – Quantidade de resíduos.

Assim, o plano de investimentos está baseado nas informações disponíveis no momento, não possuindo as características e detalhamento típico dos projetos de engenharia e meio ambiente. As reais intervenções que serão realizadas dependem de estudos detalhados e projetos específicos e das respectivas aprovações ambientais e dos demais órgãos de controle, que poderão resultar em ações, soluções e dispêndios diferentes dos previstos.

### 2.3.1. Investimentos no aterro sanitário

### 2.3.1.1 Investimentos Iniciais

Os investimentos iniciais incluem as instalações fixas e outros correlatos, tais como: projetos e licenciamento ambiental; desapropriação de área; fechamento da área; portaria e balança; galpões; guarita e escritório; mobiliário; oficina; produção de água; sistema viário e de drenagem; entre outros.

Também foram considerados os desembolsos previstos para o 1º ano referente à aquisição de veículos e equipamentos automotivos, e, os investimentos iniciais dos aterros de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU e de Resíduos da Construção Civil – RCC, atingindo o montante de R$ 8,1 milhões, conforme quadro 5 – Projeção dos Investimentos.

### 2.3.1.2 Investimentos no aterro de RSU – Resíduos Sólidos Urbanos e de RCC – Resíduos da Construção Civil

Os investimentos no aterro de Resíduos Sólidos Urbanos serão realizados por etapas, conforme a seguir discriminado:

- 1ª etapa: são os investimentos necessários para possibilitar o início da deposição dos resíduos sólidos na primeira célula do aterro. São constituídos por: movimento de terra para nivelamento da célula; construção do sistema de drenagem; impermeabilização com manta de PEAD; arranque do sistema de coleta de gás.

- Da 2ª etapa em diante: durante a operação da primeira célula do aterro, o preparo da segunda célula é parcialmente realizado pelas próprias atividades de operação. Quando a capacidade da primeira célula está prestes a ser esgotada há necessidade do término do preparo da segunda célula, exigindo investimentos adicionais. Essa seqüência de atividades se repete sucessivamente até que a capacidade final do aterro seja atingida.

- No caso do aterro de RCC – Resíduos da Construção Civil não foi necessária e planejada a etapalização.

### 2.3.1.3 Investimentos em veículos e equipamentos automotivos

A frota de veículos e equipamentos automotivos considerados necessários à operação do aterro sanitário inclui: trator de esteira, retroescavadeira, caminhão basculante, caminhão tanque, veículo tipo pick up e veículo leve para funções administrativas. Também neste item foi considerada a aquisição de equipamento picador para resíduos de poda.

Para os veículos e equipamentos pesados foi adotada uma vida útil de 10 anos, e, para os leves de 5 anos.

O investimento na frota foi considerado como fixo.

### 2.3.2 Investimentos em capital de giro

Adotou-se como parâmetro para cálculo da necessidade de giro o valor correspondente a 45 dias de receita, apurados com base nos balanços da Sabesp, e considerados na presente avaliação econômico-financeira.

### 2.3.3 Financiamento dos investimentos

Existe contratado junto à CEF – Caixa Econômica Federal financiamento dos investimentos iniciais necessários à implantação do aterro sanitário de São João da Boa Vista no montante de R$ 8,1 milhões.

As condições de contratação incluem prazo total de financiamento em 19 anos, com 04 anos de carência e taxa real de juros de 6,15% a.a.

O benefício fiscal desse financiamento está considerado nesta avaliação econômico-financeira.

### 2.3.4 Investimento total do projeto

Apresenta-se no quadro 5 a projeção dos investimentos previstos para o período da avaliação.

Quadro 5 – Projeção dos Investimentos

# CONCLUSÃO

A viabilidade econômico-financeira da contratação dos serviços de recebimento e disposição final de resíduos sólidos do Município de São João da Boa Vista, com TIR (taxa interna de retorno) de 12% a.a., de forma a suportar o custeio dos serviços e a amortização integral dos investimentos e financiamentos no prazo contratual, resulta na aplicação das tarifas abaixo definidas:

- RSU - Resíduos Sólidos Urbanos: R$69,50/tonelada;

- Resíduos de Podas de árvores: R$40,00/tonelada;

- RCC - Resíduos da Construção Civil: a tarifa no primeiro ano será de R$9,10/tonelada, com ajuste anual real de R$4,55/tonelada até o 8º ano do contrato, quando a tarifa atingirá R$ 45,50/tonelada.

Essas tarifas pressupõem o recebimento no aterro sanitário de São João da Boa Vista de resíduos sólidos urbanos de outros municípios, nas quantidades definidas no item 2.1.3, requisito essencial para a viabilidade econômico-financeira.

| Nome: |  | Nome: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: |  | Cargo: Gerente xxxxxx |

# ANEXO - FLUXO DE CAIXA